sales@brannan.co.uk

+44 (0)1946 816600

brannan.co.uk

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

# SPH016 - Ալկոհոլաչափ

Երկարությունը՝ 250 մմ։ Նախատեսված է ալկոհոլի ծավալային տոկոսը (% v/v) չափելու համար։ Կալիբրացված է 15°C (60°F) ջերմաստիճանում։

# Բոլոր ալկոհոլաչափերը մատակարարվում են UKAS հավաստագրմամբ:

# Ապրանքի առանձնահատկությունները՝

- Չափում է ալկոհոլի տոկոսը

- Երկարությունը՝ 250 մմ

- Կալիբրացված է 15°C (60°F)

- Արտադրված է Մեծ Բրիտանիայում

Տեխնիկական բնութագիր`

Նյութը:   սոդա ապակի, պողպատե բալաստ,սինթետիկ  մոմային խեժ

Չափման միջակայք:	0 -ից 100

Բաժանումներ:	1.0

Գնդիկի տրամագիծ:	16 մմ

Երկարությունը:	250 մմ

| Միջակայք | Բաժանումներ | Ապրանքի համար |
| --- | --- | --- |
| 0 to 100 % | 1.0 | 10/670/0 |

Քաշը:	29գ (ներառյալ պաշտպանիչ պլաստիկ խողովակը և օգտագործման ցուցումը)

View me on the website