sales@brannan.co.uk

+44 (0)1946 816600

brannan.co.uk

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

# SPH015 - Ալկոհոլային հիդրոմետր / Brix հիդրոմետր

Օգտագործվում է շաքարի տոկոսի պարունակությունը չափելու համար և լայնորեն կիրառվում է գինու արտադրության մեջ։

Brix սանդղակը համարժեք է Balling և Plato սանդղակներին։  Կալիբրացված է 15.6°C (60°F) ջերմաստիճանի համար՝ 55 mN/m մակերևութային լարվածությամբ։

Բոլոր հիդրոմետրերը մատակարարվում են  UKAS սերտիֆիկատով:

# Ապրանքի առանձնահատկությունները՝

- Չափում է շաքարի տոկոսի պարունակությունը

- Համարժեք է Balling և Plato սանդղակներին

- Կալիբրացված է 15.6°C (60°F) ջերմաստիճանի համար

- Արտադրված է Մեծ Բրիտանիայում

# Տեխնիկական բնութագիր`

Նյութը՝ Սոդայապատ ապակի, պողպատե բալաստ, սինթետիկ մոմային խեժ

| Երկարություն | Բալոնի տրամագիծը | Քաշը* | Չափման միջակայք | Ճշգրտություն | Բաժանումներ | Ապրանքի համար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250մմ | 19մմ | 42գ | 0 to 20գ/մլ | +/- 0.4 | 0.2 | 10/257/0 |

* Քաշը ներառում է պաշտպանիչ պլաստիկ խողովակը	View me on

the website